贵阳市工业企业水量平衡测试报告书

企业名称                             隶    属____________________________

测定日期 	     编    号

贵阳市工业和信息化委员会

制

贵阳市节约用水办公室

目        录

企业负责人               （签字）     1、说明                       15、测试前节水项目实施明细表

2、标记符号示意                  16、用水部门车间水量平衡表

3、水平衡测试计算公式            17、用水部门车间水量平衡标准图

测试负责人               （签字）     4、企业基本情况表                18、企业测试结果汇总表

5、企业水量平衡测试说明          19、主要产品用水单耗

6、企业供水管网平面图            20、企业水量平衡测试汇总表

参加测试人员                          7、企业排水管网平面图            21、企业水量平衡汇总图

8、企业取水水源情况表            22、企业用水合理化分析

9、企业计量水表配备系统图        23、企业水平衡测试工作总结

10、企业计量水表配备情况表        24、节水潜力及措施计划表

11、企业循环用水设备设施明细表    25、水处理技术措施情况

12、企业近年用水情况表

审核人                   (签字)       13、企业近年用水分析曲线

14、测试前用水器具明细表

说   明

- 本报告书作为用水单位技术档案，应妥善收存，并报送主管部门和验收部门。

- 本报告书必须根据实测情况填写，力求数据准确，字迹工整。

- 本报告书由节水办统一印发，如有需要说明的问题，可另附页

- 本报告书中水表口径单位均为毫米（mm）。

- 管网平面图中表明管径，水源及表号。

- 本报告书应根据复测结果进行调查，调查后报送主管部门和验收部门。

- 用水合理化分析和今后应采取的措施，要根据水平衡测试后发现问题列出较详细的整改规划和实施步骤。

标 记 符 号 示 意

- 给水管线及闸门井（给水管线可用粗实线）

- 排水管线及检查井 （排水管线可用粗虚线）

- 循环水给水管  ——X1——

- 循环水回水管  ——X2——

- 一级水表       二级水表

三级水表      回用水表

- 冷却塔

- 水池      （图上要标明容积）

- 水源井

- 消火栓（地下）

10、消火栓（地上）

11、闸阀

12、放水龙头

13、单向阀

14、空调器

15、锅炉

16、水泵

17、消防喷头（开式）

（闭式）

水 平 衡 测 试 计 算 公 式

1、Vt = Vf+Vr = Vf+Vs+Vx                                    式中： Vt — 用水量，m3         Vf — 新水量，m3

2、Vf = Vt－Vr = Vc+Vd+Vl                                          Vr — 重复利用水量，m3   Vs — 串联水量，m3

3、Vd = Vf－Vc－Vl                                                Vx — 循环水量，m3       Vd — 排水量，m3

4、Vr = Vt－Vf = Vs+Vx                                             Vc — 耗水量，m3         Vl — 漏水量，m3

5.职工人均生活日新水量Vfr                                    式中：Vfr — 职工人均生活日新水量，m3

Vfr = vff/n                                                        Vff — 日附属生产用新水或工作附属用新水量，m3

N — 日均职工人数,人。

6.万元产量新水量Vfw                                              式中：Vfw — 万元产值新水量，m3/万元；

Vfw = Vfy/z                                                         Vfy — 日均生产用新水量，m3/日，

Z — 日均产品产值，万元/日。

7、单位产品新水量Vfu                                           式中：Vfu — 单位产品新水量，m3/单位产品；

Vfu = Vfy/Q                                                        Vfy — 日均生产用新水量，m3/日；

Q — 日均产品产量，单位产品/日。

8、R=Vr/Vt×100=Vs+Vx/Vt×100%                           式中：R—重复利用率%           rxl—间接冷却水循环率%

9、rxl=Vxl/Vtl×100%                                            rb—锅炉蒸汽冷凝水回用率%   rg—工艺水回用率%

10、rb=Vrb/D·h××100%                                         Vxl—间接冷却水循环量m3   Vtl—间接冷却水用水量m3

rg=Vrg/Vtg×100%                                            Vrb—锅炉蒸汽冷凝水回用量m3   D—锅炉产汽量kg/h

h—锅炉日均工作小时数         —水密度kg/m3

Vrg—工艺水回用量m3        Vtg—工艺水用水量m3

企 业 基 本 情 况 表

| 单 位 名 称 |  | 地 址 |  | 上级主管单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节水管理部门 |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 水 源 情 况 |  | 年计划用水量 | 立方米/年 | 年均总产值 | 万 元 |
| 占地面积 | 平方米 | 建筑面积 | 平方米 | 家属宿舍面积 | 平方米 |
| 职工人数 | 固定职工 | 人 | 固定资产 | 原值 | 万元 | 机构设置数量 | 部门 |  |
|  | 临时职工 | 人 |  | 现值 | 万元 |  | 车间 |  |
| 企业生产情况统计表 |
| 序号 | 时间 | 工业生产原料 | 产品名称 | 设计产量 | 实际产量 | 取水量 | 单位产品取水量 |

企业水量平衡测试说明

一、准备工作情况：

二、水平衡测试情况：

企  业  供  水  管  网  平  面  图

企  业  排  水  管  网  平  面  图

企 业 取 水 水 源 情 况 表

企 业 计 量 水 表 配 备 系 统 图

企 业 计 量 水 表 配 备 情 况 表

| 序 号 | 级 别 | 水表编号 | 所 在 位 置 | 水表型号（mm） | 计量范围 | 水表精度 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

企 业 循 环 用 水 设 备 设 施 明 细 表

| 序号 | 设备设施名称 | 型 号 | 数量 | 额定出水流量 | 效率 | 所属车间或所在位置 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

企 业 近 年 用 水 情 况 表

| 年份 | 新水量 （万立方米） | 重复利用水量 （万立方米） | 其他水量 (万立方米) | 考核指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自 来 水 | 自 备 水 | 合 计 | 冷 却 循 环 水 | 工 艺 回 用 水 | 蒸 汽 冷 凝 水 回 用 量 | 生 活 回 用 水 | 其 他 串 联 水 | 合 计 | 排 水 量 | 漏 失 水 量 | 耗 水 量 | 单 位 产 品 取 水 量 | 重 复 利 用 率 | 直 接 冷 却 水 循 环 率 | 间 接 冷 却 水 循 环 率 | 蒸 汽 冷 凝 水 回 用 率 | 废 水 回 用 率 | 漏 失 率 | 达 标 排 放 率 | 非 常 规 水 资 源 替 代 率 |

企业近年用水分析曲线图

水量（Vt、Vf、Vr）

年份

注：图中Vt—用水量   Vr—重复利用水量  Vf—新水量  (分析企业用水量是否递减)

三条曲线应分别用不同颜色，并标明水量符号、单位及年份

测试前用水器具明细表

| 序号 | 用水器具名称 | 安装部位 | 型号 | 数量 | 生产厂家 | 使用情况及节水效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

测试前节水项目实施明细表

| 序 号 | 项目内容 | 实施部门 | 节水系统设备配备 情况说明 | 竣工 时间 | 使用时间 | 投资 （万元） | 使用情况及节水效果说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 月/年 | 日/月 | 时/日 |  |  |  |

用水部门（车间）水量平衡表

部门（车间）名称：                    计量表编号：                       单位：m3

| 用水部 位、设备 设施名称 | 用 水 量 | 输入水量 | 输出水量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新水量 | 外 串 水 | 其 它 水 | 重复利用水量 | 排水量 | 耗水量 | 重复利用水量 | 漏失 水量 |  |
|  |  | 自来水 | 自备 井水 | 地表水 |  |  | 串联水 | 循环水 | 排污水 | 外串水 |  | 串联水 | 循环水 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

用水部门（车间）水量平衡标准图（不含循环设备）

单位：m3

用水部门（车间）水量平衡图（含循环设备）

单位：m3

企 业 用 水 分 类 示 意 图

企  业  测   试   结   果   汇  总  表       单位：m3

| 日用水量 |  | 日新水量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日复用水量 |  | 重复利用率 |  |
| 日排水量 |  | 日耗水量 |  |
| 日漏水量 |  |  |  |
| 单位产品用水量 |  | 单位产品新水量 |  |
| 万元产值用水量 |  | 万元产值新水量 |  |
| 工艺日用水量 |  | 工艺用日新水量 |  |
| 工艺水日回用量 |  | 工艺水日回用率 |  |
| 间接冷却循环水量 |  | 间接冷却补新水量 |  |
| 间接冷却水日循环率 |  | 间接冷却水浓缩倍数 |  |
| 锅炉日产气量 |  | 蒸汽冷凝水回用量 |  |
| 锅炉日用新水量 |  | 蒸汽冷凝水回用率 |  |
| 职工人均生活日用水量 |  | 锅炉出水率 |  |
| 一级表计量新水量 |  | 二级表新计量水量 |  |
| 三级表计量新水量 |  | 上年同期新水量 |  |
| 1-2级计量新水量误差 |  | 与上年同期新水量误差 |  |
| 2-3级计量新水量误差 |  | 三级新水量检测率 |  |
| 注：不包含在测试期内的季节性用水情况，作为附件在最后 |

主要产品用水单耗

| 序号 | 产品名称 | 用水单位m3/产品单位 | 水质条件 | 计量依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 纯单产品单耗 | 综合单耗 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

企业水量平衡测试汇总表

单位：m3

| 企业分类 | 车间、部门名称 | 总 用 水 量 | 输入水量 | 输出水量 | 重复利用率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 新水量 | 外 串 水 | 其 它 水 | 重复利用水量 | 排水量 | 耗水量 | 重复利用水量 | 漏失 水量 |  |
|  |  |  | 自来水 | 自备水 |  |  | 串联水 | 循环水 | 排污水 | 外串水 |  | 串联水 | 循环水 |  |  |
| 主要生产车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅助生产车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附属生产部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

企业水量平衡汇总图

企业用水合理化分析

一、企业用水测试情况：

1、企业日总用水量：         m3             2、企业日总复用水量界：     m3

3、企业日新水量：           m3

其中：生产日用新水量：      m3        占总新水量比例    %

生活日用新水量：      m3        占总新水量比例    %

二、企业用水分析：（除对总用水情况进行分析，须对主要生产车间用水进行逐一水量分析）

（一）七项考核指标分析（写出计算过程及结果，并与国家或行业相关指标进行对比）

1、工业用水重复利用率%

2、间接冷却水循环%

3、工艺水回用率%

4、锅炉蒸汽冷凝水回用率%

5、万元产值取水量m3/万元

6、产位产品取水量m3/产品单位

7、职工人均日生活取水量L/人·日

（二）厂区生活用水分析：

1、食堂用水分析：

日就餐人员约   人 ，测试日新水量    m3，人均新水量为   m3。

2、办公用水分析：

办公行政人员   人，测试期间日新水量    m3，人均办公新水量为    m3

3、集体宿舍用水分析

住宿职工   人，测试期间日新水量    m3，人均集体宿舍新水量为    m3

4、公用厕所用水分析：

蹲位数    个，测试期间日新水量      m3，   新水量为     m3

5、集体浴室用水分析：

日洗浴人次   ，测试期间日新水量      m3，人均洗浴新水量：   m3

6、绿化用水分析

企业总绿化面积   m2，测试期间日新水量      m2，单位面积绿化用水量   L/m2

7、其它用水分析

(三)企业污水处理情况分析

1、达标排放情况

2、处理回用情况：

（四）非常规水资源利用情况（主要指雨水资源化）

企业水平衡测试工作总结

节水潜力及措施计划表

| 序号 | 措施项目名称 | 措施项目内容 | 预计节水量（万m3/年） | 预计投资（万元） | 预计竣工时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

污水处理技术措施情况表

| 水处理方法 | 水源 | 处理设备 | 夏季水处理效果 | 冬季水处理效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 台数 | 能力 m3/时 | 容量 | 处 理 项 目 | 处 理前含量 （mg/l） | 处 理 后含量（mg/l） | 处 理 水 量 (m3/时) | 节 约 水 量 (m3/时) | 处 理 项 目 | 处 理前含量 （mg/l） | 处 理 后含量（mg/l） | 处 理 水 量 (m3/时) | 节 约 水 量 (m3/时) |  |

# Text boxes

Vf=新水量

Vt=用水量

Vd=排水量

VCO=耗水量

Vcy＝循环水量

Vi＝漏水量

Vt=521.1

Vf=21.1

Vd =4.9

Vcy＝500

VCO=16.2

Vi=

Vf=

Vs=

VCO=

Vt=

Vd=

Vcy＝

水量单位：立方米/日

Vcy＝

Vf=

Vd =

Vt=

Vf=

Vs=

Vco =

Vd=

Vt=