贵阳市非工业单位水量平衡测试报告书

测试单位

测试时间

贵阳市节约用水办公室       制

目        录

单位负责人               （签字）     1、说明                       10、主要用水设备、设施明细表

2、标记符号示意                  11、用水单元水平衡图

3、水平衡测试计算公式            12、用水单元水平衡表

测试负责人               （签字）     4、概况及衡测试说明              13、水平衡汇总图

5、单位给排水管网平面图          14、水平衡汇总表

6、计量水表配备网络图            15、用水合理化分析

参加测试人员                          7、测试单位水表配备情况表       16、单位水平衡测试工作总结

8、历年用水分析曲线图           17、节水潜力及措施计划表

9、测试前用水器具明细表

审核人                   (签字)

说   明

- 本报告书作为用水单位技术档案，应妥善收存，并报送主管部门和验收部门。

- 本报告书必须根据实测情况填写，力求数据准确，字迹工整。

- 本报告书由节水办统一印发，如有需要说明的问题，可另附页

- 本报告书中水表口径单位均为毫米（mm）。

- 管网平面图中表明管径，水源及表号。

- 本报告书应根据复测结果进行调查，调查后报送主管部门和验收部门。

- 用水合理化分析和今后应采取的措施，要根据水平衡测试后发现问题列出较详细的整改规划和实施步骤。

标 记 符 号 示 意

- 给水管线及闸门井（给水管线可用粗实线）

- 排水管线及检查井 （排水管线可用粗虚线）

- 循环水给水管  ——X1——

- 循环水回水管  ——X2——

- 一级水表       二级水表

三级水表      回用水表

- 冷却塔

- 水池      （图上要标明容积）

- 水源井

- 消火栓（地下）

10、消火栓（地上）

11、闸阀

12、放水龙头

13、单向阀

14、空调器

15、锅炉

16、水泵

17、消防喷头（开式）

（闭式）

18、水阀门

水 平 衡 测 试 计 算 公 式

1、Vt = Vf+Vr = Vf+Vs+Vx                                    式中： Vt — 用水量，m3         Vf — 新水量，m3

2、Vf = Vt－Vr = Vc+Vd+Vl                                          Vr — 重复利用水量，m3   Vs — 串联水量，m3

3、Vd = Vf－Vc－Vl                                                Vx — 循环水量，m3       Vd — 排水量，m3

4、Vr = Vt－Vf = Vs+Vx                                             Vc — 耗水量，m3         Vl — 漏水量，m3

5、职工人均生活日新水量Vfr                                    式中：Vfr — 职工人均生活日新水量，m3

Vfr = vff/n                                                        Vff — 日附属生产用新水或工作附属用新水量，m3

N — 日均职工人数,人。

6、单位产品新水量Vfu                                           式中：Vfc — 床位日均新水量，m3/日·床；

Vfu = Vfcy/T                                                        Vfcy — 日均日常工作用水新水量，m3/日；

T —单位床位数/床。

7、R=Vr/Vt×100=Vs+Vx/Vt×100%

8、rxl=Vxl/Vtl×100%

9、rb=Vrb/D·h××100%                                         式中：R—重复利用率%

rb—锅炉蒸汽冷凝水回用率%

Vxl—间接冷却水循环量m3   Vtl—间接冷却水用水量m3

Vrb—锅炉蒸汽冷凝水回用量m3   D—锅炉产汽量kg/h

h—锅炉日均工作小时数         —水密度kg/m3

概况及测试说明

| 单位名称 |  | 地址 |  | 管水部门 |  | 联系人 |  | 测试负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职工人数 |  | 占地面积 |  | 建筑面积 |  | 电话 |  | 上级管理部门 |  |
| 概况说明： |

单  位  供  排  水  管  网  平  面  图

计 量 水 表 配 备 网 络 图

测 试 单 位 计 量 水 表 配 备 情 况 表

| 序 号 | 级 别 | 水表编号 | 规格（mm） | 使用部门 | 用途 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

主要用水设备设施明细表

| 序号 | 设备设施名称 | 型号 | 数量（个） | 额定水量 | 所属(在)部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

测 试 前 节 水 措 施 实 施 明 细 表

水量单位：立方米

| 序号 | 措施名称 | 实施内容 | 措施前 年新水量 | 措施后 年新水量 | 措施后 重复水量 | 投资 （万元） | 竣工时间 | 使用情况及节水效果说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

单位历年（月）用水分析曲线图

水量（Vt、Vf、Vr）

年份

注：图中Vt—用水量   Vr—重复利用水量  Vf—新水量  (分析单位用水量是否递减)

三条曲线应分别用不同颜色，并标明水量符号、单位及年份

历年用水统计表

单位：立方米/年

| 年 度 | 总用水量 | 新 水 量 | 重复利用 水量 | 重复 利用率% | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 自来水 | 自备水 |  |  |  |

用水单元水量平衡图

用水单元名称：                        	                   单位：m3/日

用水单元水平衡表

用水单元名称：                        	                   单位：m3/日

| 序号 | 用水部位设备名称 | 用水量 | 新水量 | 重复用水量 | 排水量 | 耗水量 | 复用率% | 可回用率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 自来水 | 地表水 | 自备水 | 合计 | 循环量 | 多次利用量 | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

水量平衡汇总图

单位：m3/日

水平衡汇总表

用水单元名称：                        	                        单位：m3/日

| 序号 | 用水部位设备名称 | 用水量 | 新水量 | 重复用水量 | 排水量 | 耗水量 | 复用率 | 可回用率﹪ | 误差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 自来水 | 地表水 | 自备水 | 合计 | 循环量 | 多次利用量 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 间接冷却水循环率﹪ |  | 锅炉蒸汽冷凝水回用率﹪ |  | 重复利用﹪ |  | 污水回用率﹪ |  | 人均新水量 |  | 平均客流量 |  | 床位日新水量 |  |

单位用水合理化分析

一、单位用水测试情况：

1、单位日进水总量：           m3             2、单位日总复用水量：     m3

3、单位日用水总量：           m3        4、	误差量：               m3

二、各用水单元用水情况与定额的比较：

三、非常规水资源利用情况（主要指雨水资源化）

四、分析（着重分析超定额用水单元的发生原因）

五、合理化建议：

节水潜力及措施计划表

| 序号 | 措施项目名称 | 措施项目内容 | 预计节水量（万m3/年） | 预计投资（万元） | 预计竣工时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

日进水量

误差：

误差率﹪：

VCO=16.2

Vcy＝500

Vd =4.9

Vf=21.1

Vt=521.1

Vf=新水量

Vt=用水量

Vd=排水量

VCO=耗水量

Vcy＝循环水量

Vi＝漏水量