×××节水型企业（单位）创建材料

（用牛皮纸档案面）

节水型企业申报资料

# ×××××单位

# ××××年×月

目      录

- 企业（单位）基本概况

- 企业（单位）自查报告

- 节水型企业（单位）定量考核指标自评结果（共计八项）

- 节水型企业（单位）基础管理考核标准自评结果（共计十六项）

- 节水管理网络图（图示）

- 水表三级计量网络图（图示）

- 节 水 型 企 业 (单 位) 定 量 考 核 意见

- 节 水 型 企 业 (单 位) 定 量 考 核 指 标（评分表）（附表一、附表二）

# 一、企业（单位）基本概况：

内容

企业（单位）基本状况，包括占地面积，人员，产品、主要用水设施和位置及性质、使用水源情况（包括自来水、河水、深井水等）、近三年的耗用水情况、历史获奖情况（计量、能源认证等）、用水管理情况

# 二、企业（单位）自查报告

内容：

经对照《标准》自查得分情况，总分100分，应得总分××分，（没有的项目扣除底分），实际得分××分，其中定量考核指标为××分，自查得××分。基础管理考核标准为××分，自查得分××分

计算公式：

现将24项考核标准逐项自查情况报告如下：

# 三、节水型企业（单位）定量考核指标自评结果

1、工业用水重复利用率达到同行业先进水平（对照行业标准），标准分16分，自查得××分。

| 年 份 | 总取水量 （1） | 重复利用水量 （2） | 总用水量 （3） =（1）+（2） | 重复利用率 （4） =（2）÷（3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[附基础台帐资料（工艺回用、生活回用）]

2、间接冷却水循环率，标准≥95％，标准分为10分自查××分。

说明：主要冷却、循环设备的数量及小时循环量。

| 年 份 | 间接冷却水 取水量 （1） | 间接冷却水 循环量 （2） | 间接冷却水 用水量 （3）=（1）+（2） | 间接冷却水 循环率 （4）=（2）÷（3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（附基础台帐资料）

3、万元产值取水量递减率：标准≥5％，标准分4分，自查分×分

说明近三年的万元产值取水量递减情况

| 年份 | 生产取水量 （吨） | 工业总产值 （万元） | 万元产值取水量（吨） | 递减率 ±（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（附基础台帐资料）

4、水表计量检测率率：一级计量100％，二级计量≥90％，三级计量≥85％，标准分（企业）4分（单位）5分，自查分×分。

用文字说明：一、二、三级计量情况，包括水表只数、检测率达到的程度、不达标的扣分及计算公式

| 年份 | 一级表 水量 （吨） | 二级表 水量 （吨） | 三级表 水量 （吨） | 一级表 监测率 （％） | 二级表 监测率 （％） | 三级表 监测率 （％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  | 100 |  |  |

（附基础台帐资料）

要求前三年

5、居民生活用水户表率：标准分（企业）4分（单位）5分，自查分×分。（单位内没有家属宿舍的请说明，本项空）

| 年 份 | 家属户数（户） | 安装户表（只） | 户表率（％） |
| --- | --- | --- | --- |

（附基础台帐资料）

单位如有集体宿舍的要用文字加以说明（户数 是否装表然后计算出户表率）

6、企业（单位）用水设施损失率(包括自备供水)：标准≤2％，标准分（企业）4分（单位）10分，自查×分。

用文字说明：××××年本单位供水设施管道、阀门、消防栓损坏漏水计××处共计损失水量×××吨，占全年取水总量的××％。

| 年份 | 全年供水总量 （吨） | 漏损水量 （吨） | 有效供水量 （吨） | 损失率（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（附基础台帐资料）

7、卫生洁具设备漏水率：标准≤2％，

用文字说明：本单位卫生洁具设备（水嘴、浴室龙头、便器水箱、冲洗阀等），总计数量×××件，其中自查漏水点××处，卫生洁具设备漏水率××％。

| 年 份 | 检查卫生洁具设备 总件数 | 检查卫生洁具设备 漏水件数 | 卫生洁具设备 漏水率（％） |
| --- | --- | --- | --- |

（基础台帐资料另外备查）

详细说明本单位的水嘴、浴室龙头、便器水箱、冲洗阀等的数量及件数，全年共查到漏水点多少处及计算卫生洁具设备漏水率。

8、锅炉冷凝水回收率：标准≥60％，企业4分、单位10分

用文字说明：本单位运行的锅炉数量、吨位、年产汽量、主要用途、冷凝水回收利用情况和方式、回收利用量及回收利用率。

| 年 份 | 锅炉产蒸汽量 （吨） | 蒸汽冷凝水回收量（吨） | 蒸汽冷凝水回收率 （％） |
| --- | --- | --- | --- |

（基础台帐资料另外备查）

详细说明本单位运行的锅炉数量、吨位、年产汽量、主要用途、冷凝水回收利用情况和方式、回收利用量及回收利用率。

# 四、节水型企业（单位）基础管理考核标准自评结果

基础管理考核内容（16项）标准分（企业）50分，单位60分，自查分××分。

9、主管领导负责节水工作建立办公会议制度：标准分4分，自查×分。

用文字说明：本单位有由×××领导担任组长的节能（节水）领导小组，负责节水工作，如何重视节水工作和支持节水管理部门的工作，并主持重大节水项目的开展，定期召开节水会议…等等。

# （基础台帐资料另外备查）

1、定期召开能源会议制度性文件及会议纪要。

2、重大节水项目立项的文件或《计划书》《施工合同》等。

3、成立水平衡测试领导小组文件。

- 有节水主管部门和专职（兼职）节水管理人员：标准分4分，自查×分。

用文字说明：本单位节水主管部门为×××××××，配备专职（兼职）节水管理人员及计量、管道技术人员情况（具体人员情况）。

（基础台帐资料另外备查）

1、人事部门或总经理任命某人担任节水工作的调令或通知（复印件）

2、具体节水管理人员专业等级证书（复印件）

- 有健全的节水管理网络和明确的岗位责任制：标准分4分，自查×分。

用文字说明：本单位有健全的节水管理网络，详细介绍一二三级网络情况

（基础台帐资料另外备查）

1、附节水管理网络图

（单位各级节水管理人员名单及职责）

- 有计划用水和节约用水的具体管理制度：标准分4分，自查×分。

用文字说明：本单位有健全的节水管理制度，并能贯彻执行

（基础台帐资料另外备查）

附本单位能源管理相关制度、文件（复印件）

- 原始记录和统计台帐完整规范按时完成统计报表并进行分析：标准分4分，自查×分。

用文字说明：本单位有健全的节水管理包括抄表记录、水表台帐、月用水台帐、各类报表、统计分析及发现的问题和提出的解决措施、解决用水管理上的问题等内容。

（基础台帐资料另外备查）

附抄表记录、水表台帐、各类用水报表、数据分析表、能源消耗情况显示表等（复印件）

14、用水情况清楚定期巡回检查问题及时解决：标准分（企业）2分（单位）4分，自查×分。

用文字说明：了解本单位用水情况，掌握季节、类别的用水特点，能通过原始抄表记录、各项统计报表的分析掌握用水情况，有用水巡视检查的规定和检查纪录能及时发现漏水及违章用水现象，及时制止违章和处理并有处理结果。

（基础台帐资料另外备查）

1、有关用水巡视的规定

2、发现漏水、违章用水记录及处理情况记录

3、检修单、维修回执（复印件）

15、按规定周期进行水平衡测试：标准分4分，自查×分。

用文字说明：本单位在水平衡测试工作的开展情况

（基础台帐资料另外备查）

1、《水平衡测试报告书》封面（复印件）

2、《水平衡测试报告书》审查合格通过节水办备案（复印件）

16、有近期完整的管网图：标准分（企业）2分（单位）4分，自查×分。

用文字说明：本单位是否有完整的管网图并附图

提供管网图复印件

17、实行定额管理，节奖超罚：标准分4分，自查×分。

用文字说明：本单位对各部门、科室、班组的用水考核情况

（基础台帐资料另外备查）

1、考核的有关办法、节奖超罚办法（复印件）

2、超计划或违章用水整改通知书、罚单等复印件

18、制定完成节水十年规划：标准分2分，自查×分。

用文字说明：本单位结合发展制定节水规划的情况。

（基础台帐资料另外备查）

节水十年规划复印件或《水平衡测试报告书》里要求整改并在一定时间内完成的相关内容

19、经常性开展节水宣传教育：标准分2分，自查×分。

用文字说明：本单位在节水宣传方面工作开展情况。

（基础台帐资料另外备查）

1、报刊、杂志(有关本企业节能的报道)复印件或本企业有关节能宣传的书面材料复印件

2、宣传画、节水宣传标语的图片、照片复印件及举办节能活动的影像资料复印件

（包括文件、内部刊物、手册、报道、征文、图片等宣传资料）

20、有水计量管理制度：标准分2分，自查×分。

用文字说明：本单位在计量器具的配置、采购、检定、安装、使用和管理方面的规定和要求，以及实施情况。

（基础台帐资料另外备查）

有关用水计量方面的管理规定复印件、各类计量表格复印件

21、有完整的近期计量网络图：标准分2分，自查×分。

用文字说明：本单位有完整的近期计量网络图情况（附图在后）

附三级计量管理网络图

22、完成节水指标和年度节水计划：标准分4分，自查×分。

用文字说明：本单位节水指标完成情况

- 月度限额用水指标（计划用水指标）或内部确定的节水目标

- 重复利用率指标

- 万元产值耗水指标

- 生活用水各项分类定额比较

（基础台帐资料另外备查）

附节水办年度用水考核指标及《水平衡测试报告书》上的定量分析的内容的复印件

23、用水设备管道器具有定期检修制：标准分（企业）2分（单位）4分，自查×分。

用文字说明：本单位是否建立用水设备管道器具有定期检修制并定期检修。

# （基础台帐资料另外备查）

1、设备定期检修制度复印件，各类检修单据复印件

2、各种用水设备。如：冷冻、空压机、冷却塔、循环泵、锅炉、洗衣机等设备的每月或全年保全计划、定期检验报告书复印件

3、用水设备检验合同复印件

24、使用的节水设备管理好运行正常：标准分4分，自查×分。

用文字说明：本单位对用水管道、用水器具、循环水系统的检查、维修保养制度规定，是否列入经济责任制，运行是否正常。

# （基础台帐资料另外备查）

各用水设备检验合格证书复印件，用水（节水）设备的图片资料

（图示）

三级能源（节水）管理网络图

××节能领导小组 ××科、处 × 姓 车 名 间 × ×姓 部 门名 × 班姓 组 名

水表计量三级网络图（图示）

七、节 水 型 企 业 (单 位) 考 核 意见

| 得 分情况 | 定量考核指标应得分 | 企业 | 单位 | 基础管理考核标准应得分 | 企业 | 单位 | 总计应得分 | 企业 | 单位 | 得 分 率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 40 |  | 50 | 60 |  |  |  |  |
|  | 定量考核指标应得分 |  | 基础管理考核标准应得分 |  | 总计实得分 |  |  |
| 验收组意见 | 组长 日期 |
| 市节水管理部门意见 | （章）日期 |
| 省节水管理部门意见 | （章）日期 |

说明：

1、（企业）为工业用户（单位）为生活用户

2、企业定量考核指标为50分基础管理考核标准为50分，共计100分。单位定量考核指标为40分基础管理考核标准为60分，共计100分。

3、得分在90分以上为上报分。

4、未进行水量平衡的不予推荐。

八、节 水 型 企 业 (单 位) 考 核 指 标（评分表）

节 水 型 企 业 (单 位) 定 量 考 核 指 标  (附表一)

| 序号 | 定量指标 | 考核计算方法 | 考核标准 | 标准水平 | 分数 | 自查分 | 实得分 | 工业用水重复利用率标准水平(Ei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 企业 | 单位 |  |  |  |
| 1 | 工业用水重复利用率达到同行先进水平 | 查资料:工业用水重复利用率=工业用水重复利用量/工业取水量+工业重复利用水量 | 工业重复利用率≥Ei否则每低于1%扣2分。直至扣完 | 见工业用水重复利用率标准水平 | 16 | / |  |  | 行业名称 | 标准 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北方 | 南方 |
| 2 | 间接冷却水循环率 | 查资料:间接冷却水循环率=(间接冷却水循环量/间接冷却水取水量+间接冷却水循环量)*100% | ≥95%计10分,否则实际循环率*10分计分 | 95% | 10 | / |  |  | 发电 | 90 | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无机化工金属炼焦 | 80 | 70 |
| 3 | 万元产值取水量递减率 | 查资料:万无产值取水量递减率=(上年万元产值取水量-当年万元产值取水量)/上年万元产值取水量 | ≥5%计4分,否则以递减率/5%*4计分 | 5% | 4 | / |  |  | 有机化工石油化工化学制药 | 75 | 65 |
| 4 | 水表计量率：一、二、三级水表计量率指厂、车间、班组（工段、设备）水表计量率 | 二级表计量率查资料=(二级表水量之和/一级表水量)*100% 三级表计量率=(三级表水量之和/二级表水量)*100% | 一、二级表不达标不得分。若一、二级达标三级表＜85%，分别以三级计量率*4或*5计分 | 一级表100% 二级表≥90% 三级表≥85% | 4 | 5 |  |  | 橡胶塑料金属加工化工原料加工玻璃陶瓷油脂化工 | 70 | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重型机械运输机械水泥机械电气 | 65 | 55 |
| 5 | 居民生活用水户表率 | 居民生活用水户表率查资料=（居民生活用水户已装水表数/居民生活用水户应装水表数）*100% | ≥98%以上计4分或5分，≥95%≤98%分别以户表率*2或2.5计分 | 98% | 4 | 5 |  |  | 纺织造酿造制药轻型机械炼油开采 | 60 | 50 |
| 6 | 企业用水设施损失率 (包括自备供水) | 企业用水设施损失率查资料=(供水总量-有效供水量)/供水总量*100% | ≤2%以上计4分或10分，若每高于1%,企业扣分1分,单位扣2分,直到扣完 | 2% | 4 | 10 |  |  | 印染混凝土木材水泥制品构件加工 | 55 | 45 |
| 7 | 卫生洁具设备漏水率 | 卫生洁具设备漏水率查资料=检查卫生洁具设备漏水件数/检查卫生洁具设备总件数*100% | ≤2%以上计4分或10分，若每高于1%,企业扣分1分,单位扣2分,直到扣完 | 2% | 4 | 10 |  |  | 电器玻璃器具制造陶瓷磨料制造 | 50 | 45 |
| 8 | 冷凝水回收率锅炉 | 锅炉冷凝水回收率查资料=年蒸汽冷凝水回收量/年蒸汽发气量*100% | ≥60%以上计4分或10分，每低于1%,企业扣分1分,单位扣2分,直到扣完 | 60% | 4 | 10 |  |  | 电子仪器教学用品日用小百货制造 | 40 | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 食品皮革农村产品加工社会福利 | 30 | 25 |
|  |  |  |  | 合 计 | 50 | 40 |  |  |  |  |  |

节水型企业（单位）基础管理考核标准　　　附表二

| 序 号 | 基础管理考核内容 | 考核方法 | 考核标准 | 分 数 | 自查分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 企业 | 单位 |  |  |  |
| 9 | 主管领导负责节水工作建立办公会议制度 | 查看有关文件及会议记录 | 有主要领导负责，有会议记录各得2分 | 4 | 4 |  |  |  |
| 10 | 有节水主管部门和专职（兼职）节水管理人员 | 检查企业（单位）上级主管部门文件 | 符合要求得4分 | 4 | 4 |  |  |  |
| 11 | 有健全的节水管理网络和明确的岗位责任制 | 查阅文件、网络图和工作记录 | 管理网络健全和责任明确得4分 | 4 | 4 |  |  |  |
| 12 | 有计划用水和节约用水的具体管理制度 | 查阅有关的节水管理制度和文件 | 有正式文件颁发的规定和办法各得2分 | 4 | 4 |  |  |  |
| 13 | 原始记录和统计台帐完整规范按时完成统计报表并进行分析 | 查阅有关资料，核实数据 | 两项符合要求得4分，一项符合得2分 | 4 | 4 |  |  |  |
| 14 | 用水情况清楚定期巡回检查问题及时解决 | 查看巡回检查记录和落实情况 | 符合要求得2分或4分 | 2 | 4 |  |  |  |
| 15 | 按规定周期进行水平衡测试 | 查阅水平衡测试报告书及有关文件 | 按规定测试报告书正确有整改计划各得2分 | 4 | 4 |  |  |  |
| 16 | 有近期完整的管网图 | 查阅图纸和查看现场 | 管网图完整清晰得2分或4分 | 2 | 4 |  |  |  |
| 17 | 实行定额管理，节奖超罚 | 查看定额管理节奖超罚文件和资料 | 定额管理和节奖超罚各得2分 | 4 | 4 |  |  |  |
| 18 | 制定完成节水十年规划 | 查阅资料和文件 | 有节水规划得2分 | 2 | 2 |  |  |  |
| 19 | 经常性开展节水宣传教育 | 查看资料，询问职工节水常识 | 经常性开展宣传得2分 | 2 | 2 |  |  |  |
| 20 | 有水计量管理制度 | 查阅有关文件 | 制度健全的2分或4分 | 2 | 4 |  |  |  |
| 21 | 有完整的近期计量网络图 | 查看计量网络图和资料 | 有网络图无近期的扣1分或2分 | 2 | 4 |  |  |  |
| 22 | 完成节水指标和年度节水计划 | 查阅有关资料 | 完成节水指标和年度计划各得2分 | 4 | 4 |  |  |  |
| 23 | 用水设备管道器具有定期检修制 | 查阅有关资料文件查看现场 | 有定期检修制度得2分或4分 | 2 | 4 |  |  |  |
| 24 | 使用的节已水设备管理好运行正常 | 查看现场及有关资料、制度 | 管理好，运行正常各得2分 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 合 计 | 50 | 60 |  |  |  |

# Text boxes

总    表

总    表

总    表

精度

序号

1   2.5

50 36

用水部门

市政供水管网

年检周期

尺寸