节水型企业(单位)考评报告书

(        年度)

企业（单位）名称              (盖章)

节水主管部门：贵阳市节约用水办公室

报告书填写注意事项

- 须用钢笔或签字笔填写，字迹清楚整齐。

- 情况具体、真实，数据计算准确。

- 另附材料用纸应与报告书规格相同。

节水型企业（单位）目标导则

一、为促进企业合理用水，创建节水型企业（单位），推动企业节水技术进步，提高城市节约用水管理水平，制定本目标导则。

二、各省、自治区、直辖市和各行业开展创建节水型企业（单位）活动，应当遵守本目标导则。

三、根据建设部、国务经贸委、国家计委联合发布的《节水型城市目标导则》（建城[1996] 593号），建设部CJ21-87《工业用水考核指标及计算方法》等有关标准规定，制定节水型企业目标导则。

四、各级城市建设行政主管部门是节水型企业（单位）管理工作的主管部门。各城市节约用水管理部门负责具体管理工作。

五、节水型企业（单位）定量考核指标见附表一，基础管理考核指标见附表二。节水型企业（单位）的各项定事考核指标均不得低于各项考核指标的最低标准水平，其中定量考核指标中的1、2、4、5、8项的最低标准比标准水平低五个百分点，3项最低标准不得低于1%，6、7项最低标准不得高于5%。有一项达不到最低标准水平的都具有否决权。

六、节水型企业（单位）采取百分制的考核办法。节水型企业的定量考核指标为50分，基础管理指标为50分。节水型单位的定量考核指标为40分，基础管理指标为60分。总分达到90分以上的可评为节水型企业（单位）。凡工业生产用水统计中，应有工业用水重复利用率、间接冷却水循环率、万元产值取水量指标的均按企业标准考核。其他的一律按单位标准考核。

七、对于有空项（如无自备供水设施）的企业（单位），可按其余项目达标情况进行折算，公式如下：

折算后总得分=×100

八、节水型企业（单位）由当地节水管理部门依据本目标导则和日常管理工作组织考核。达标的节水型企业（单位），由当地城市建设行政主管部门报省级建设行政主管部门核准，报建设部城市节水办公室备案。

九、各级城市建设行政主管部门对获得节水型的企业（单位），需要新增用水量的应优先考虑，对其节约的用水量可留作企业（单位）发展的用水指标。

十、各城市节水管理部门对节水型的企业（单位），应不定期的进行复查或抽查，经检查不符合标准的，应申报原审批部门撤消其节水型企业（单位）称号。

十一、有下列情形之一的，不得申报节水型企业（单位）：

1、生活用水有包费制的；

2、供汽锅炉冷凝水不回收的；

3、间接冷却水有直排的；

4，未按规定开展水平衡测试的；

5．单位产品取水量或万元产值取水量高出全国先进水平50%以上的；

6．未按有关规定擅自开采城市地下水的；

7，未按规定缴纳地下水资源费等有关费用的；

8，本年度中累计五个月以上超计划用水的。

十二、节水型企业（单位）考核人员应秉公办事，认真执行行业廉政管理规定，开展节水型企业（单位）考核工作一律从简，不得增加企业负担。

十三、本目标导则自颁布之日起施行。

一、简况：

| 企业（单位） 名 称 |  | 地 址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 水平衡测试 时 间 |  | 节水型企业（单位）申报时间 |  |
| 上级主管部门 |  | 管水部门 |  |
| 联 系 人 |  | 电 话 |  |

二、创建工作总结（附后）

三、自查情况：

（一）定量考核指标：（数据可来源于水平衡报告书或计量台帐、报表）

以下三项为工业企业填报

1、工业用水重复利用率     %         自查得分

计算公式：       工业用水重复利用量

工业取水量+工业用水重复利用量     ×100%

=       %

其中：工业取水量                    万立方米

工业重复利用量                万立方米

2、间接冷却水循环率       %         自查得分：

计算公式：          间接冷却水循环量

间接冷却水取水量+间接冷却水循环量     ×100%

=       %

其中：间接冷却水取水量             万立方米

间接冷却水循环量             万立方米

3、万元产值取水量递减率     %       自查得分：

计算公式：   上年万元产值取水量— 当年万元产值取水量

上年万元产值取水量            ×100%

=       %

其中：上年万元产值取水量为       立方米/万元

当年万元产值取水量为       立方米/万元

以下五项，企业、单位均需填报

4、水表计量率       一级表         %      自查得分：

二级表         %

三级表         %

计算公式：          二级表水量之和

二级表计量率 =      一级表水量         ×100%  =

三级表水量之和

三级表计量率 =    二级表水量之和     ×100%  =

其中：一 级 表 水 量             立方米

二级表水量之和             立方米（共      块表）

三级表水量之和             立方米（共      块表）

带三级表的二级表水量之和         立方米（共      块表）

5、居民生活用水户表率        %          自查得分：

计算公式：           居民生活用水户已装水表数

二级表计量率 =     居民生活用水户应装水表数    ×100%  =

其中：居民生活用水户应装水表数        块

居民生活用水户已装水表数        块

6、企业用水设施水量损失率     %         自查得分：

计算公式：                供水总量﹣有效供水量

企业用水设施损失率 =           供水总量          ×100%  =

其中：企业供水总量（一级表水量）                万立方米

企业有效供水量（二级表水量之和）          万立方米

7、卫生洁具设备漏水率        %          自查得分：

计算公式：              检查卫生洁具设备漏水件数

卫生洁具设备漏水率 =     检查卫生洁具设备总件数     ×100%  =

其中检查器具设备总数      件，漏水件数     件     检查日期：

8、锅炉冷凝水回收率          %          自查得分：

计算公式：            年蒸汽冷凝水回收量

锅炉冷凝水回收率 =        年蒸汽发气量       ×100%  =

其中年蒸汽可回收量        立方米，已回收量        立方米

（二）基础管理考核标准：

9、主管领导负责节水工作建立办公会议制度        自查得分：

考核标准：有主要领导负责，有会议记录

10、有节水主管部门和专职（兼职）节水管理人员   自查得分：

考核标准：有上级主管部门文件

11、有健全的节水管理网络和明确的岗位责任制     自查得分：

考核标准：有健全的管理网络图，明确的岗位责任制、工作记录

12、有计划用水和节约用水的具体管理制度         自查得分：

考核标准：有正式颁发的节水管理制度的规定、办法

13、原始记录和统计台帐完整规范                 自查得分：

考核标准：有相关的台帐、报表、水量曲线图等支撑资料

14、用水情况清楚定期巡回检查问题及时解决      自查得分：

考核标准：有巡回检查记录和落实情况

15、按规定进行水平衡测试                      自查得分：

考核标准：在近3—5年内进行了水平衡测试，并有完整的报告书

16、有近期完整的管网图                        自查得分：

考核标准：有管网图

17、实行指标分解或定额管理，节奖超罚          自查得分：

考核标准：有定额管理、节奖超罚的制度文件及执行资料

18、制定完成节水规划                          自查得分：

考核标准：有较详细的节水规划

19、经常性开展节水宣传教育                    自查得分：

考核标准：有节水宣传的图片、文件等资料

20、有计量管理制度                            自查得分：

考核标准：有健全的水计量管理制度

21、有完善的近期计量网络图                    自查得分：

考核标准：有近期的计量网络图

22、完成节水指标和年度节水计划                自查得分：

考核标准：实 用 量 ＜  年计划量        节水量：

23、用水设备管道器具有定期检修制度          自查得分：

考核标准：有定期检修制度文件

24、已使用的节水设备管理好运行正常          自查得分：

考核标准：有各类节水设备的管理台帐，确保现场运行正常

自查总分:    分           空项分:     分

折算后总得分:

公式：其余项目得分÷(100－空项的总分数)×100